|  | SUVSANOAT ENGINEERING SYSTEMS Ташкент, ул. Укчи 3 · +998 77 304 34 00 · suvsanoat@gmail.com · suvsanoat.uz |
| --- | --- |

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

КНС — насосная станция

Для подбора станции и насосов нужны четыре числа. Остальное посчитаем сами.

ЗАКАЗЧИК

| Организация / имя |  |
| --- | --- |
| Контактное лицо, телефон |  |
| Объект и адрес |  |

ЧЕТЫРЕ ГЛАВНЫХ ЧИСЛА

| Расчётный расход стока, м³/ч или число жителей / тип объекта |  |
| --- | --- |
| Геодезическая высота подъёма, м разница отметок дна станции и точки излива |  |
| Длина напорного трубопровода, м и диаметр, если проложен |  |
| Глубина лотка подводящего коллектора, м задаёт глубину корпуса |  |

СТОК И ПЛОЩАДКА

| Тип стока бытовой, производственный, ливневой |  |
| --- | --- |
| Куда перекачиваем коллектор, ЛОС, ёмкость |  |
| Уровень грунтовых вод, м |  |
| Электроснабжение на площадке 220/380 В, мощность |  |

ПРИЛОЖИТЕ, ЕСЛИ ЕСТЬ

- профиль трассы или проект наружных сетей

- план площадки с отметками

- технические условия, если есть

Заполненный лист отправьте на suvsanoat@gmail.com или в Telegram t.me/suvsanoat. Подбор типоразмера, стоимость и схему установки вернём в течение рабочего дня.