|  | SUVSANOAT ENGINEERING SYSTEMS Ташкент, ул. Укчи 3 · +998 77 304 34 00 · suvsanoat@gmail.com · suvsanoat.uz |
| --- | --- |

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

Нефтеуловитель и песколовка

Очистка стоков АЗС, паркингов, СТО, моек и ливневых выпусков. Расход считаем по площади водосбора и КМК 2.04.03-19 — заполните, что знаете.

ЗАКАЗЧИК

| Организация / имя |  |
| --- | --- |
| Контактное лицо, телефон |  |
| Объект и адрес |  |

ОБЪЕКТ

| Тип объекта АЗС, паркинг, СТО, мойка, промплощадка |  |
| --- | --- |
| Площадь водосбора, м² асфальт, бетон, кровля — по отдельности, если известно |  |
| Постов мойки / одновременно работают для моек и СТО |  |

СТОК

| Куда сброс ливневая сеть, городская канализация, рельеф |  |
| --- | --- |
| Требование по нефтепродуктам, мг/л из ТУ или договора, если есть |  |
| Используется ли автохимия / шампуни эмульсия требует другой схемы |  |

ПЛОЩАДКА

| Место установки газон, проезд легковых, проезд грузовых |  |
| --- | --- |
| Глубина подводящей трубы, м |  |
| Уровень грунтовых вод, м если известен |  |

ПРИЛОЖИТЕ, ЕСЛИ ЕСТЬ

- план площадки с покрытиями

- технические условия на сброс

- фото места установки

Заполненный лист отправьте на suvsanoat@gmail.com или в Telegram t.me/suvsanoat. Подбор типоразмера, стоимость и схему установки вернём в течение рабочего дня.